附件3：

压力容器合法使用标准

压力容器使用必须满足以下条件：

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 作业人员 | 操作人员须取得《特种设备作业人员证》，持证上岗，每4年复审一次，并有相关培训记录。 |
| 使用登记 | 办理《特种设备使用登记证》，并在检验有效期内。 |
| 检验标志 | 按规定进行定期检验，确保在检验有效期内，并建立日常使用与维护记录。 |
| 安全附件及安全保护装置 | 安全阀有有效的校验报告或标记。 |
|  | 压力表有有效的检定证书或标记。 |